## Slide 1
BOE-A-2009-2737

## Slide 2
ÍNDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
ESTADO DEL ARTE
MARCO TEÓRICO
DISEÑO DE EXPERIMENTOS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONCLUSIONES

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 4: INTRODUCCIÓN

## Slide 5: PROBLEMÁTICA
¿Dónde posiciono cada uno de los aerogeneradores?
¿Cómo simulo el funcionamiento aerodinámico de las turbinas eólicas?
¿Cómo obtengo mayores valores de energía generada?
Quiero mejorar el funcionamiento y eficiencia de un parque eólico…

## Slide 6: SELECCIÓN DE METODOLOGÍA
Número total de posibles combinaciones de turbinas (soluciones)
ESPACIO DE BÚSQUEDA
(QUASI)-INFINITO
Configuración de 20x20 con 20 turbinas
Configuración de 50x50 con 50 turbinas
-Fuerza bruta.
-Optimización lineal.
-Planificadores.

## Slide 7: SELECCIÓN DE METODOLOGÍA
Características y propiedades:
Uso recomendado en problemas de optimización complejos que requieren gran magnitud de datos y operaciones.
Basadas en los sucesos observados en los procesos de la naturaleza.
No encuentran la mejor solución, pero sí una solución muy próxima a ella en tiempos asumibles.
Algoritmos metaheurísticos
Parámetros | CFD | Modelos de estela
Precisión | Alta | Media
Tiempo de ejecución | Muy elevado | Bajo (<1 seg.)
Capacidad de automatización | Baja | Alta
Necesidad de preprocesamiento de datos | Diseño CAD, mallado, cálculos de y+… | Coordenadas de turbinas sobre un plano.
Equipamiento informático | Componentes de alta calidad | Estándar
Simplicidad jerárquica de programas | Necesidad de sincronizar varias herramientas | Se puede implementar en una única herramienta
Tabla de ponderación

## Slide 8
ESTADO DEL ARTE

## Slide 9: ESTADO DEL ARTE

## Slide 10: VERTIENTES DE INVESTIGACIÓN
OPTIMIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE TURBINAS EÓLICAS SOBRE EL TERRENO
SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS
OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA DE TURBINAS INDIVIDUALES
Rahimi, Hamid & Stoevesandt, Bernhard & Peinke, Joachim. (2014). Computational Modeling of Wind Turbines in OpenFOAM.

## Slide 11: EVOLUCIÓN DE PUBLICACIONES
Keywords del
snowballing
Keywords
tras el SLR

## Slide 12: RELACIÓN ENTRE AUTORES

## Slide 13: ALGORITMOS SELECCIONADOS
ALGORITMO GENÉTICO BÁSICO
(BASIC GENETIC ALGORITHM, BGA)
OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS
(PARTICLE SWARM OPTIMIZATION, PSO)
OPTIMIZACIÓN DE ARRECIFES DE CORAL CON CAPAS DE SUSTRATOS
(CORAL REEF OPTIMIZATION WITH SUBSTRATES LAYER, CRO-SL)
LOS 2 ALGORITMOS MÁS UTILIZADOS ENTRE LOS ARTÍCULOS ANALIZADOS
ALGORITMO UTILIZADO
EN EL ARTÍCULO DE REFERENCIA

## Slide 14
MARCO TEÓRICO

## Slide 15: ALGORITMO GENÉTICO BÁSICO (BGA)
Cruce 1Px (Crossover 1Px)
Diagrama de funcionamiento BGA

## Slide 16: PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)
2 puntos de referencia que motivan el movimiento de las partículas:
Mejor posición histórica personal .
Mejor posición histórica de toda la población.
División en grupos de partículas que conforman cada individuo
Modificaciones importantes:
Añadido proceso mutativo entre los grupos de partículas.
Mejor posición histórica de toda la población.

## Slide 17: CORAL REEF OPTIMIZATION (CRO)
Diagrama de funcionamiento CRO

## Slide 18: CORAL REEF OPTIMIZATION SL (CRO-SL)
SUSTRATOS UTILIZADOS:
HS: Harmonic Search.
DE: Differential Evolution.
MPx: Multipoint Crossover.
2Px: Two Point Crossover.
GM: Gaussian Mutation.
INDIVIDUO 1
INDIVIDUO 2
INDIVIDUO 3
INDIVIDUO 4
INDIVIDUO 5
INDIVIDUO 6
INDIVIDUO 7
INDIVIDUO 8
INDIVIDUO 9
INDIVIDUO 10
INDIVIDUO N
…
SUSTRATO 1
SUSTRATO 2
SUSTRATO 3
SUSTRATO K
POBLACIÓN TOTAL DEL ARRECIFE

## Slide 19: MODELOS DE ESTELA

## Slide 20: MODELOS DE ESTELA
MODELO DE FRANDSEN
MODELO DE BASTANKHAH
MODELO DE PARK2
MODELO DE JENSEN
MODELO DE LARSEN
MODELO DE ISHIHARA
MODELO DE ZHANG

## Slide 21: MODELOS DE ESTELA
Estela trapezoidal: Jensen, Park2, Bastankhah e Ishihara
Estela suavizada: Frandsen, Larsen y Zhang

## Slide 22: COMPARATIVA DE MODELOS DE ESTELA
MODELO | JENSEN | PARK2 | PARK2 | BASTANKHAH | FRANDSEN | LARSEN | ISHIHARA | ZHANG
PARÁMETROS COMUNES |  |  |  |  |  |  |  | 
PARÁMETROS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  | 
MODELO | JENSEN | PARK2 | PARK2 | BASTANKHAH | FRANDSEN | LARSEN | ISHIHARA | ZHANG
PARÁMETROS COMUNES |  |  |  |  |  |  |  | 
PARÁMETROS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  | 
NOTA:
Coordenadas locales del cono de la estela.

## Slide 23
DISEÑO DE
EXPERIMENTOS

## Slide 24: HIPÓTESIS TOMADAS
Ángulo de resbalamiento del ala nulo,
Turbinas eólicas con las mismas características geométricas.
Se considera una tipología de terreno despejada sin desniveles ni obstáculos externos que interfieran en las estelas.
Atmósfera en calma y sin cambios apreciables en la densidad del aire que afecten significativamente a la curva del coeficiente de tracción de las palas del rotor.
Flujo incompresible y estacionario.

## Slide 25: EXPERIMENTOS, DATOS Y VALORES
Curva potencia de AWEC-60
Vectores de velocidades:
Reales
Sintéticas

## Slide 26: EXPERIMENTOS, DATOS Y VALORES
3 algoritmos (BGA, PSO y CRO-SL).
7 modelos de estela (Jensen, Park2, Bastankhah, Frandsen, Larsen, Ishihara y Zhang).
2 tipos de vector vientos (sintéticos y reales).
2 proporciones de terreno (20x20 y 50x50).
Tras la programación de los distintos scripts, se dispone de:

## Slide 27
RESULTADOS
Y DISCUSIÓN

## Slide 28: TENDENCIA EVOLUTIVA DE LA FUNCIÓN DE FITNESS
BGA
PSO
CRO-SL
20x20, real

## Slide 29: VALORES FUNCIÓN DE FITNESS

## Slide 30: SOLUCIONES CRUZADAS

## Slide 31: SOLUCIONES CRUZADAS
Vientos sintéticos
Vientos reales

## Slide 32
CONCLUSIONES

## Slide 33: CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES
CRO-SL obtiene mejores soluciones para distribuciones de 50 turbinas en terrenos de proporciones 50x50.
BGA obtiene mejores soluciones para distribuciones de 20 turbinas en terrenos de proporciones 20x20.
PSO necesita un buen proceso de estudio y selección de hiperparámetros para obtener soluciones a la altura de los otros dos algoritmos utilizados.
Tanto el CRO-SL como el PSO necesitan tiempos de ejecución muy elevados en comparación con el BGA.
Los valores de energía generados fluctúan considerablemente en función del modelo de estela escogido, y éstos inciden mucho en la distribución generada por los distintos algoritmos.
El modelo de estela de Larsen es aquel con el que los algoritmos logran mejores soluciones, seguido del modelo de Frandsen.

## Slide 34: IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL
SOCIAL
ECONÓMICO
MEDIOAMBIENTAL

## Slide 35: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

## Slide 36: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
Estudio y selección de hiperparámetros óptimos para la utilización del algoritmo PSO en problemas de colocación de turbinas.
Establecimiento de criterios y restricciones que permitan utilizar otras herramientas de optimización como planificadores (PDDL, STRIPS…), algoritmos metaheurísticos basados en trayectorias u optimización lineal.
Incorporar posibilidad de realizar optimización de turbinas en parques eólicos situados en zonas con distintas elevaciones.
Diseño o búsqueda de nuevos modelos de estela que mejoren los resultados de optimización de los algoritmos metaheurísticos utilizados (TFM).
Aumentar el número de sustratos del algoritmo CRO-SL (TFM).

## Slide 37: https://gestion2.urjc.es/pdi/ver/antonio.romero
e-mail: antonio.romero@urjc.es
https://orcid.org/0000-0001-5496-1331
Despacho B103, Biblioteca Campus Fuenlabrada
Se pueden descargar las diapositivas (.pptx) en:
https://github.com/antoniojromero/docs/tfg/slides.pptx
Autor: A.J. Romero Barrera
Tutor: D. Casillas Pérez (URJC)
Cotutora: L.Mª. Bueno Cornejo (UAH)